## 1. Сведения об организации
1. Общие сведения о теплоснабжающей организации
№ | Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юридический адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ООО "Потенциал-Плюс", 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, здание котельная тел. (383)227-72-84 | ООО "Потенциал-Плюс" | 5405441796 | 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, здание котельная | Громов Евгений Геннадьевич | Котельная ООО "Потенциал-Плюс", 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, здание котельная

## 2.Сведения о системе теплоснабж
2. Общие сведения о системе теплоснабжения
№ | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Наличие схемы теплоснабжения (имеется/не имеется) | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры | Кол-во котлов, шт. | Год установки | Вид топлива |  | Тепловая производительность, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Количество жилых домов/жителей, ед. | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты), ед. | Количество прочих объектов, ед. | Категория электроснабжения/наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | Наличие резервного водоснабжения | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм | Протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Наличие паспорта готовности
[7 empty] | Основной/тут | Резервный/ тут | одного котла | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Котельная ООО "Потенциал-Плюс", 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, здание котельная | имеется | 1956 | [6 empty] | 96.36 | 73.29 | 64 | 6 | 2 | 2/есть | есть/хорошее | есть | нет | 0,290 км/300 мм | 0 | 47.13 | есть
2 |  |  |  | ДЕВ-25/14 | 1 | 2011 | газ | дизельное | 13.34
3 |  |  |  | ДЕ-25/14 | 1 | 2014 | газ | - | 12.3
4 |  |  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1993 | газ | - | 4.98
5 |  |  |  | ДКВР-20/13 | 1 | 1992 | газ | дизельное | 11.7
6 |  |  |  | ДЕВ-25/14 | 1 | 2017 | газ | дизельное | 14
7 |  |  |  | ДЕВ-25/14 | 1 | 2020 | газ | - | 14
8 |  |  |  | ДЕВ-25/14 | 1 | 2023 | газ | - | 14
9 |  |  |  | ДЕВ-25/14 | 1 | 2023 | газ | - | 14

## 3. Анализ работы систем теплосн
3. Анализ работы системы теплоснабжения
№ | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Произведено тепловой энерги системой теплоснабжения, Гкал | Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход электричекой энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, КВт*час/Гкал | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, тонн) | Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к отпускаемой с коллекторов, % | Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристие тепловой сети, Гкал/м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Котельная ООО "Потенциал-Плюс", 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, здание котельная | 126606.99 | 119197.901 | 0.12164 | 19.0305 | - | - | - | - | 7409.089 | 5.852% | 157.2054

## 4. Оценка надежнос сист теплосн
4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | [31 empty] | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
№ | *Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | [9 empty] | **Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | [9 empty] | ***Показатели готовности теплоснабжающий организаций | [7 empty] | ****Оценка надежности систем теплоснабжения
| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | показателей надежности тепловой сети, Ктс | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | удовлетворительная | Огрнаиченная | неготовность | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34
1 | Котельная ООО "Потенциал-Плюс", 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, здание котельная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1